ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70

| гп. Виллози | 20 февраля 2021 год |
| --- | --- |

| «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Виллозского городского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с ч. 4, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", руководствуясь ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, а также перечень коммунальных услуг согласно Приложению № 2 к данному постановлению.

Провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Виллозского городского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

Провести конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Виллозского городского поселения, в отношении многоквартирных домов, согласно приложению № 1 одним лотом.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

| - Глава администрации - Виллозского городского поселения | ______________ С. В. Андреева |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

От __ февраля 2021 год № ___

Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.1

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.2

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.3

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д. 3

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д. 5

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Промышленая д. 2

Приложение № 2 к постановлению

От ___ февраля 2021 год № ___

|  | Утверждаю: Глава администрации Виллозского городского поселения ________C. В. Андреева |
| --- | --- |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, по адресам:

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.1

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово, ул.Десантника Вадима Чугунова д.8 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 15 196,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 15 196,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1 063 204,99 | 5,83 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 639,36 | 248 | 340 413,64 | 1,87 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 4 475,54 | 52 | 380 510,20 | 2,09 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 639,36 | 12 | 37 640,55 | 0,21 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 4 475,54 | 12 | 212 731,25 | 1,17 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 360,00 | 1 | 3 793,68 | 0,02 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 42,00 | 12 | 1 737,29 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 270,00 | 12 | 16 128,72 | 0,09 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 282,00 | 12 | 13 725,50 | 0,08 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 11 508,53 | 1 | 38 058,69 | 0,21 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 540,00 | 1 | 1 059,48 | 0,01 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 6 393,63 | 1 | 14 635,01 | 0,08 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 1 269,43 | 12 | 1 081,56 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 63,47 | 1 | 1 689,42 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 458 168,47 | 2,51 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 1 250,00 | 60 | 49 322,09 | 0,27 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 375,00 | 36 | 40 654,12 | 0,22 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 1 250,00 | 36 | 128 942,03 | 0,71 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 262,50 | 18 | 94 328,49 | 0,52 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 408,50 | 36 | 5 526,33 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 6 | 694,45 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 3,00 | 122 | 4 022,99 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 2,00 | 26 | 1 734,26 | 0,01 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 15,00 | 122 | 30 946,09 | 0,17 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 24,00 | 122 | 11 374,41 | 0,06 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 1 250,00 | 126 | 59 186,50 | 0,32 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 320,00 | 6 | 6 313,23 | 0,03 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 50 | 5 833,42 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 3,00 | 126 | 4 154,89 | 0,02 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 15,00 | 126 | 12 961,84 | 0,07 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 24,00 | 126 | 2 173,33 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 15 196,00 | 365,00 | 732 143,28 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 15 196,00 | 1 | 37 990,00 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 15 196,00 | 1 | 70 661,40 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 15 196,00 | 365 | 499 188,60 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,10 | 15 196,00 | 12 | 929 995,20 | 5,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 15 196,00 | 365 | 665 584,80 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 15 196,00 | 365 | 221 861,60 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 15 196,00 | 12 | 145 881,60 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 15 196,00 | 365 | 526 921,30 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 5 351 601,24 | 29,35 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.2

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово ул.Десантника Вадима Чугунова д.8 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 9 397,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 8 517,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 879,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 840 696,47 | 7,46 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 508,60 | 248 | 270 792,20 | 2,40 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 3 560,20 | 52 | 302 688,20 | 2,68 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 508,60 | 12 | 29 942,30 | 0,27 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 3 560,20 | 12 | 169 223,43 | 1,50 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 240,00 | 1 | 2 529,12 | 0,02 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 28,00 | 12 | 1 158,19 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 180,00 | 12 | 10 752,48 | 0,10 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 188,00 | 12 | 9 150,34 | 0,08 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 9 154,80 | 1 | 30 274,92 | 0,27 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 360,00 | 1 | 706,32 | 0,01 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 5 086,00 | 1 | 11 641,85 | 0,10 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 841,61 | 12 | 717,05 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 42,08 | 1 | 1 120,06 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 280 980,83 | 2,49 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 750,00 | 60 | 29 593,25 | 0,26 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 225,00 | 36 | 24 392,47 | 0,22 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 750,00 | 36 | 77 365,22 | 0,69 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 157,50 | 18 | 56 597,09 | 0,50 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 272,33 | 36 | 3 684,22 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 208,00 | 6 | 451,40 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 122 | 2 681,99 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 2,00 | 26 | 1 734,26 | 0,02 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 10,00 | 122 | 20 630,72 | 0,18 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 16,00 | 122 | 7 582,94 | 0,07 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 750,00 | 126 | 35 511,90 | 0,31 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 208,00 | 6 | 4 103,60 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 208,00 | 50 | 3 791,72 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 126 | 2 769,93 | 0,02 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 10,00 | 126 | 8 641,23 | 0,08 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 16,00 | 126 | 1 448,89 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 9 397,00 | 365,00 | 452 747,46 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 9 397,00 | 1 | 23 492,50 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 9 397,00 | 1 | 43 696,05 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 9 397,00 | 365 | 308 691,45 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,10 | 9 397,00 | 12 | 462 332,40 | 4,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 9 397,00 | 365 | 411 588,60 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 9 397,00 | 365 | 137 196,20 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 9 397,00 | 12 | 90 211,20 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 9 397,00 | 365 | 325 840,98 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 3 377 474,14 | 29,95 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.3

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово ул.Десантника Вадима Чугунова д.8 к.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 13 188,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 12 363,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 825,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1 111 151,49 | 7,02 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 669,45 | 248 | 356 433,03 | 2,25 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 4 686,15 | 52 | 398 416,47 | 2,52 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 669,45 | 12 | 39 411,86 | 0,25 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 4 686,15 | 12 | 222 742,08 | 1,41 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 360,00 | 1 | 3 793,68 | 0,02 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 42,00 | 12 | 1 737,29 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 270,00 | 12 | 16 128,72 | 0,10 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 282,00 | 12 | 13 725,50 | 0,09 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 12 050,10 | 1 | 39 849,68 | 0,25 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 540,00 | 1 | 1 059,48 | 0,01 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 6 694,50 | 1 | 15 323,71 | 0,10 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 1 159,03 | 12 | 987,49 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 57,95 | 1 | 1 542,49 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 408 211,21 | 2,58 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 1 087,50 | 60 | 42 910,22 | 0,27 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 326,25 | 36 | 35 369,09 | 0,22 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 1 087,50 | 36 | 112 179,56 | 0,71 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 228,38 | 18 | 82 065,79 | 0,52 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 408,50 | 36 | 5 526,33 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 281,60 | 6 | 611,12 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 3,00 | 122 | 4 022,99 | 0,03 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 2,00 | 26 | 1 734,26 | 0,01 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 15,00 | 122 | 30 946,09 | 0,20 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 24,00 | 122 | 11 374,41 | 0,07 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 1 087,50 | 126 | 51 492,26 | 0,33 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 281,60 | 6 | 5 555,64 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 281,60 | 50 | 5 133,41 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 3,00 | 126 | 4 154,89 | 0,03 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 15,00 | 126 | 12 961,84 | 0,08 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 24,00 | 126 | 2 173,33 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 13 188,80 | 365,00 | 635 436,38 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 13 188,80 | 1 | 32 972,00 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 13 188,80 | 1 | 61 327,92 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 13 188,80 | 365 | 433 252,08 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,10 | 13 188,80 | 12 | 648 888,96 | 4,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 13 188,80 | 365 | 577 669,44 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 13 188,80 | 365 | 192 556,48 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 13 188,80 | 12 | 126 612,48 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 13 188,80 | 365 | 457 321,64 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 4 685 400,09 | 29,60 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.3

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово ул.Десантника Вадима Чугунова д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 14 397,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 14 397,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 703 308,61 | 4,07 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 422,45 | 248 | 224 923,65 | 1,30 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 2 957,15 | 52 | 251 416,89 | 1,46 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 422,45 | 12 | 24 870,48 | 0,14 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 2 957,15 | 12 | 140 559,25 | 0,81 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 240,00 | 1 | 2 529,12 | 0,01 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 28,00 | 12 | 1 158,19 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 180,00 | 12 | 10 752,48 | 0,06 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 188,00 | 12 | 9 150,34 | 0,05 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 7 604,10 | 1 | 25 146,76 | 0,15 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 360,00 | 1 | 706,32 | 0,00 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 4 224,50 | 1 | 9 669,88 | 0,06 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 1 111,05 | 12 | 946,61 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 55,55 | 1 | 1 478,64 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 457 176,76 | 2,65 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 1 250,00 | 60 | 49 322,09 | 0,29 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 375,00 | 36 | 40 654,12 | 0,24 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 1 250,00 | 36 | 128 942,03 | 0,75 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 262,50 | 18 | 94 328,49 | 0,55 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 408,50 | 36 | 5 526,33 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 6 | 694,45 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 122 | 2 681,99 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 4,00 | 26 | 3 468,52 | 0,02 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 15,00 | 122 | 30 946,09 | 0,18 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 24,00 | 122 | 11 374,41 | 0,07 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 1 250,00 | 126 | 59 186,50 | 0,34 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 320,00 | 6 | 6 313,23 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 50 | 5 833,42 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 126 | 2 769,93 | 0,02 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 15,00 | 126 | 12 961,84 | 0,08 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 24,00 | 126 | 2 173,33 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 14 397,20 | 365,00 | 693 657,10 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 14 397,20 | 1 | 35 993,00 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 14 397,20 | 1 | 66 946,98 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 14 397,20 | 365 | 472 948,02 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,10 | 14 397,20 | 12 | 1 053 875,04 | 6,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 14 397,20 | 365 | 630 597,36 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 14 397,20 | 365 | 210 199,12 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 14 397,20 | 12 | 138 213,12 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 14 397,20 | 365 | 499 222,91 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 4 962 138,02 | 28,72 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.5

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово ул.Десантника Вадима Чугунова д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 14 397,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 14 397,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 698 500,57 | 4,04 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 419,45 | 248 | 223 326,37 | 1,29 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 2 936,15 | 52 | 249 631,47 | 1,44 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 419,45 | 12 | 24 693,86 | 0,14 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 2 936,15 | 12 | 139 561,08 | 0,81 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 240,00 | 1 | 2 529,12 | 0,01 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 28,00 | 12 | 1 158,19 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 180,00 | 12 | 10 752,48 | 0,06 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 188,00 | 12 | 9 150,34 | 0,05 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 7 550,10 | 1 | 24 968,18 | 0,14 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 360,00 | 1 | 706,32 | 0,00 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 4 194,50 | 1 | 9 601,21 | 0,06 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 1 109,54 | 12 | 945,33 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 55,48 | 1 | 1 476,63 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 457 176,76 | 2,65 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 1 250,00 | 60 | 49 322,09 | 0,29 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 375,00 | 36 | 40 654,12 | 0,24 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 1 250,00 | 36 | 128 942,03 | 0,75 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 262,50 | 18 | 94 328,49 | 0,55 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 408,50 | 36 | 5 526,33 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 6 | 694,45 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 122 | 2 681,99 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 4,00 | 26 | 3 468,52 | 0,02 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 15,00 | 122 | 30 946,09 | 0,18 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 24,00 | 122 | 11 374,41 | 0,07 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 1 250,00 | 126 | 59 186,50 | 0,34 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 320,00 | 6 | 6 313,23 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 50 | 5 833,42 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 126 | 2 769,93 | 0,02 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 15,00 | 126 | 12 961,84 | 0,08 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 24,00 | 126 | 2 173,33 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 14 397,00 | 365,00 | 693 647,46 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 14 397,00 | 1 | 35 992,50 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 14 397,00 | 1 | 66 946,05 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 14 397,00 | 365 | 472 941,45 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,10 | 14 397,00 | 12 | 1 053 860,40 | 6,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 14 397,00 | 365 | 630 588,60 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 14 397,00 | 365 | 210 196,20 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 14 397,00 | 12 | 138 211,20 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 14 397,00 | 365 | 499 215,98 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 4 957 277,17 | 28,69 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова, ул. Промышленая д. 2

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | п.Новогорелово ул.Промышленная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 14 649,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 13 660,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 988,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 700 137,64 | 3,98 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок,маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,144 | 420,45 | 248 | 223 858,79 | 1,27 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 1 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,635 | 2 943,15 | 52 | 250 226,61 | 1,42 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей нижних двух этажей и лифтовых кабин | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,906 | 420,45 | 12 | 24 752,73 | 0,14 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,961 | 2 943,15 | 12 | 139 893,81 | 0,80 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,538 | 240,00 | 1 | 2 529,12 | 0,01 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) и стен кабин лифтов | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,447 | 28,00 | 12 | 1 158,19 | 0,01 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,978 | 180,00 | 12 | 10 752,48 | 0,06 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,056 | 188,00 | 12 | 9 150,34 | 0,05 |
| 1.9. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,307 | 7 568,10 | 1 | 25 027,71 | 0,14 |
| 1.10. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 1,962 | 360,00 | 1 | 706,32 | 0,00 |
| 1.11. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,289 | 4 204,50 | 1 | 9 624,10 | 0,05 |
| 1.12. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 1 125,79 | 12 | 959,18 | 0,01 |
| 1.13. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 56,29 | 1 | 1 498,26 | 0,01 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 457 176,76 | 2,60 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (10 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,66 | 1 250,00 | 60 | 49 322,09 | 0,28 |
| 2.1.2. | Посыпка территорий (противоледный реагент): I класса | в дни гололеда (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 3,01 | 375,00 | 36 | 40 654,12 | 0,23 |
| 2.1.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 2,87 | 1 250,00 | 36 | 128 942,03 | 0,73 |
| 2.1.4. | Очистка от наледи территорий: I класса с усовершенствованным покрытием | в дни гололеда (3 раза в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 19,96 | 262,50 | 18 | 94 328,49 | 0,54 |
| 2.1.5. | Очистка участков территорий от снега после механизированной уборки: I класса | в дни снегопада (6 раз в зимний месяц) |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 408,50 | 36 | 5 526,33 | 0,03 |
| 2.1.6. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 6 | 694,45 | 0,00 |
| 2.1.7. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 122 | 2 681,99 | 0,02 |
| 2.1.8. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в неделю |  | кол-во крышек колодцев | 33,35 | 4,00 | 26 | 3 468,52 | 0,02 |
| 2.1.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 16,91 | 15,00 | 122 | 30 946,09 | 0,18 |
| 2.1.10. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,88 | 24,00 | 122 | 11 374,41 | 0,06 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,38 | 1 250,00 | 126 | 59 186,50 | 0,34 |
| 2.2.2. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) | 1 раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,29 | 320,00 | 6 | 6 313,23 | 0,04 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от случайного мусора) | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,36 | 320,00 | 50 | 5 833,42 | 0,03 |
| 2.2.4. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,99 | 2,00 | 126 | 2 769,93 | 0,02 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 6,86 | 15,00 | 126 | 12 961,84 | 0,07 |
| 2.2.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,72 | 24,00 | 126 | 2 173,33 | 0,01 |
| 3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,132 | 14 649,10 | 365,00 | 705 793,64 | 4,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 14 649,10 | 1 | 36 622,75 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов, проверка и прочистка вытяжных вентиляторов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,65 | 14 649,10 | 1 | 68 118,32 | 0,39 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,090 | 14 649,10 | 365 | 481 222,94 | 2,74 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,10 | 14 649,10 | 12 | 1 072 314,12 | 6,10 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,120 | 14 649,10 | 365 | 641 630,58 | 3,65 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,04 | 14 649,10 | 365 | 213 876,86 | 1,22 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,800 | 14 649,10 | 12 | 140 631,36 | 0,80 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 14 649,10 | 365 | 507 957,54 | 2,89 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 5 025 482,50 | 28,59 |

- Перечень коммунальных услуг

| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.1 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| --- | --- |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.2 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д.8к.3 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д. 3 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Чугунова д. 5 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новогороелова ул. Промышленая д. 2 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |