ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82

| гп. Виллози | 02 марта 2021 год |
| --- | --- |

| «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Виллозского городского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с ч. 4, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", руководствуясь ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурсов, а также перечень коммунальных услуг согласно Приложению № 2 к данному постановлению.

Провести конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Виллозского городского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

| - Глава администрации - Виллозского городского поселения | ______________ С. В. Андреева |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

От 02 марта 2021 год № 82

Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 1

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 2

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 3

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 4

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 16

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 17

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 4а к. 1

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 1

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 2

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 20

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 21

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 23

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 24

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 25

Приложение № 2 к постановлению

От 02 марта 2021 год № 82

|  | Утверждаю: Глава администрации Виллозского городского поселения ________C. В. Андреева |
| --- | --- |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 1

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.1 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 965,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 965,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 107,00 | 248 | 4,902 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 0,00 | 149 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 107,00 | 12 | 0,543 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 0,00 | 12 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 11,00 | 1 | 0,010 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 3,60 | 12 | 0,014 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 8,00 | 12 | 0,041 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 31,04 | 12 | 0,133 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 1,00 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 249,04 | 1 | 0,071 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 8,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 89,18 | 1 | 0,018 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 965,80 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 48,29 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,49 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 18,00 | 18 | 0,554 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 18,00 | 36 | 0,159 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 18,00 | 60 | 0,061 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 18,00 | 36 | 0,136 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,094 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 585,00 | 12 | 0,218 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 18,00 | 130 | 0,075 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 585,00 | 52 | 0,945 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 585,00 | 2 | 0,329 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 585,00 | 3 | 0,366 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 4,00 | 261 | 0,064 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,491 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,15 | 965,80 | 365,00 | 4,56 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,49 | 965,80 | 1 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,08 | 965,80 | 1 | 0,42 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 965,80 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,39 | 965,80 | 12 | 0,39 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 965,80 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 21,87 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 18,38 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 2

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.2 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 962,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 962,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,93 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 107,00 | 248 | 4,918 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 0,00 | 149 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 107,00 | 12 | 0,544 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 0,00 | 12 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 11,00 | 1 | 0,010 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 3,60 | 12 | 0,014 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 8,00 | 12 | 0,041 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 31,04 | 12 | 0,133 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 1,00 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 249,04 | 1 | 0,071 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 8,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 89,18 | 1 | 0,018 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 962,60 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 48,13 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 18,00 | 18 | 0,555 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 18,00 | 36 | 0,159 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 18,00 | 60 | 0,061 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 18,00 | 36 | 0,136 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,094 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 664,00 | 12 | 0,248 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 18,00 | 130 | 0,075 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 664,00 | 52 | 1,076 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 664,00 | 2 | 0,375 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 664,00 | 3 | 0,417 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 4,00 | 261 | 0,064 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,493 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,15 | 962,60 | 365,00 | 4,56 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 962,60 | 1 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,10 | 962,60 | 1 | 0,43 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 962,60 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,37 | 962,60 | 12 | 0,37 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 962,60 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 22,13 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 18,38 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 3

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.3 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 959,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 959,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 111,40 | 248 | 5,137 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 0,00 | 149 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 111,40 | 12 | 0,569 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 0,00 | 12 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 11,00 | 1 | 0,010 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 3,60 | 12 | 0,014 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 8,00 | 12 | 0,041 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 31,04 | 12 | 0,134 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 1,00 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 249,04 | 1 | 0,071 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 8,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 89,18 | 1 | 0,018 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 959,50 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 47,98 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,77 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 18,00 | 18 | 0,557 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 18,00 | 36 | 0,160 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 18,00 | 60 | 0,061 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 18,00 | 36 | 0,137 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,094 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 664,00 | 12 | 0,249 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 18,00 | 130 | 0,075 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 664,00 | 52 | 1,080 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 664,00 | 2 | 0,376 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 664,00 | 3 | 0,419 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 4,00 | 261 | 0,064 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,494 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,15 | 959,50 | 365,00 | 4,56 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,50 | 959,50 | 1 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,12 | 959,50 | 1 | 0,43 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 959,50 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,12 | 959,50 | 12 | 0,12 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 959,50 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 22,15 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 18,38 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 4

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.4 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 942,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 942,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,93 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 104,50 | 248 | 4,905 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 0,00 | 149 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 104,50 | 12 | 0,543 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 0,00 | 12 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 11,00 | 1 | 0,010 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 3,60 | 12 | 0,015 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 8,00 | 12 | 0,042 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 31,04 | 12 | 0,136 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 1,00 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 249,04 | 1 | 0,073 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 8,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 89,18 | 1 | 0,018 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 942,70 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 47,14 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,96 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 18,00 | 18 | 0,567 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 18,00 | 36 | 0,163 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 18,00 | 60 | 0,062 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 18,00 | 36 | 0,139 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,096 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 703,00 | 12 | 0,268 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 18,00 | 130 | 0,077 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 703,00 | 52 | 1,163 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 703,00 | 2 | 0,405 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 703,00 | 3 | 0,451 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 4,00 | 261 | 0,066 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,503 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,15 | 942,70 | 365,00 | 4,56 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,55 | 942,70 | 1 | 0,21 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,21 | 942,70 | 1 | 0,43 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 942,70 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,37 | 942,70 | 12 | 0,37 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 942,70 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 22,34 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 18,38 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 16

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 4 852,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 4 852,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Итого-стоимость, руб. в год | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 324 314,70 | 5,57 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 384,00 | 248 | 203 891,71 | 3,502 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 256,00 | 149 | 62 289,15 | 1,070 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 384,00 | 12 | 22 569,98 | 0,388 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 256,00 | 12 | 12 143,62 | 0,209 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 21,20 | 1 | 221,75 | 0,004 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 15,20 | 12 | 702,60 | 0,012 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 19,00 | 12 | 1 134,76 | 0,019 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 116,40 | 12 | 5 768,78 | 0,099 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 18,20 | 1 | 59,28 | 0,001 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 1 058,20 | 1 | 3 492,06 | 0,060 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 24,00 | 1 | 48,07 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 616,00 | 1 | 1 401,40 | 0,024 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 4 852,10 | 12 | 4 133,99 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 242,61 | 1 | 6 457,55 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 92 251,69 | 1,58 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 60,00 | 18 | 21 384,00 | 0,367 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 60,00 | 36 | 6 134,40 | 0,105 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 60,00 | 60 | 2 340,00 | 0,040 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 60,00 | 36 | 5 248,80 | 0,090 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 4,00 | 26 | 2 174,64 | 0,037 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 030,00 | 12 | 4 449,60 | 0,076 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 60,00 | 130 | 2 886,00 | 0,050 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 030,00 | 52 | 19 281,60 | 0,331 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 1 030,00 | 2 | 6 715,60 | 0,115 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 1 030,00 | 3 | 7 477,80 | 0,128 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 15,00 | 261 | 2 779,65 | 0,048 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 4,00 | 261 | 11 379,60 | 0,195 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,163 | 4 852,10 | 365,00 | 288 675,69 | 4,96 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,65 | 4 852,10 | 1 | 8 005,97 | 0,14 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,02 | 4 852,10 | 1 | 9 801,24 | 0,17 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 4 852,10 | 365 | 109 803,02 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,69 | 4 852,10 | 12 | 273 076,19 | 4,69 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 4 852,10 | 365 | 290 446,71 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 1 396 375,21 | 23,99 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 1 304 123,52 | 22,41 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 17

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.17 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 3 897,9 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 3 897,9 |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 4,89 | 19 060,73 | 228 728,77 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,061 | 11 931,47 | 143 177,66 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,936 | 3 648,43 | 43 781,21 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,339 | 1 321,39 | 15 856,66 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,183 | 713,32 | 8 559,79 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,004 | 15,59 | 187,10 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,005 | 19,49 | 233,87 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,073 | 284,55 | 3 414,56 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,045 | 175,41 | 2 104,87 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,002 | 7,80 | 93,55 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,044 | 171,51 | 2 058,09 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 3,90 | 46,77 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,011 | 42,88 | 514,52 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 276,75 | 3 321,01 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 432,67 | 5 192,00 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 1,47 | 5 729,91 | 68 758,96 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,411 | 1 602,04 | 19 224,44 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,118 | 459,95 | 5 519,43 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,045 | 175,41 | 2 104,87 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,101 | 393,69 | 4 724,25 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,035 | 136,43 | 1 637,12 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,059 | 229,98 | 2 759,71 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,056 | 218,28 | 2 619,39 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,255 | 993,96 | 11 927,57 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,089 | 346,91 | 4 162,96 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,099 | 385,89 | 4 630,71 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,024 | 93,55 | 1 122,60 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,182 | 709,42 | 8 513,01 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 4,68 | 18 242,17 | 218 906,06 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,13 | 506,73 | 6 080,72 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,16 | 623,66 | 7 483,97 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 7 367,03 | 88 404,37 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 5,26 | 20 502,95 | 246 035,45 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 19 450,52 | 233 406,25 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,47 | 91 483,70 | 1 097 804,55 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 22,00 | 85 753,79 | 1 029 045,59 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 4а к. 1

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.4а к.1 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 12 811,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 12 811,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,70 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 1 206,85 | 149 | 2,504 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 1 206,85 | 149 | 1,910 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 1 206,85 | 12 | 0,461 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 1 206,85 | 12 | 0,372 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 159,70 | 1 | 0,011 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 22,63 | 12 | 0,007 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 146,46 | 12 | 0,057 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 290,70 | 12 | 0,094 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 16,06 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 3 708,35 | 1 | 0,080 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 564,00 | 1 | 0,007 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 1 206,85 | 1 | 0,018 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 12 811,10 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 640,56 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,79 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 705,00 | 18 | 1,634 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 940,00 | 36 | 0,625 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 940,00 | 60 | 0,238 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 940,00 | 36 | 0,535 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 4,00 | 26 | 0,014 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 302,00 | 12 | 0,037 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 940,00 | 130 | 0,294 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 302,00 | 52 | 0,159 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 1 302,00 | 2 | 0,055 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 1 302,00 | 3 | 0,061 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 24,00 | 261 | 0,029 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 6,00 | 261 | 0,111 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,165 | 12 811,10 | 365,00 | 5,02 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,01 | 12 811,10 | 1 | 0,17 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 12 811,10 | 1 | 0,00 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 12 811,10 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,16 | 12 811,10 | 12 | 2,16 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 12 811,10 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,027 | 12 811,10 | 365 | 0,82 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,514 | 12 811,10 | 12 | 0,51 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,084 | 12 811,10 | 365 | 2,56 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 27,61 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+ п.9+ п.10 +п.11): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 1

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.23 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 320,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 320,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 133,20 | 248 | 2,540 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 89,00 | 149 | 0,778 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 133,20 | 12 | 0,281 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 89,00 | 12 | 0,152 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 15,85 | 1 | 0,006 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 17,06 | 12 | 0,028 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 17,10 | 12 | 0,037 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 51,20 | 12 | 0,091 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 23,00 | 1 | 0,003 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 409,29 | 1 | 0,049 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 10,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 228,19 | 1 | 0,019 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 320,50 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 116,03 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,57 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 150,00 | 18 | 1,920 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 150,00 | 36 | 0,551 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 150,00 | 60 | 0,210 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 150,00 | 36 | 0,471 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,039 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 651,00 | 12 | 0,101 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 150,00 | 130 | 0,259 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 651,00 | 52 | 0,438 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 651,00 | 2 | 0,152 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 651,00 | 3 | 0,170 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 7,50 | 261 | 0,050 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,204 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,189 | 2 320,50 | 365,00 | 5,75 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,73 | 2 320,50 | 1 | 0,14 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,12 | 2 320,50 | 1 | 0,18 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 2 320,50 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,70 | 2 320,50 | 12 | 6,70 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 2 320,50 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 28,39 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 2

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.16б к.2 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 440,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 440,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,97 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 567,80 | 99 | 4,109 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 2 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 0,00 | 99 | 0,000 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 567,80 | 12 | 1,140 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 0,00 | 12 | 0,000 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 97,20 | 1 | 0,035 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 9,48 | 12 | 0,015 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 75,75 | 12 | 0,154 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 46,80 | 12 | 0,079 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 62,16 | 1 | 0,007 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 1 747,74 | 1 | 0,197 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 95,00 | 1 | 0,006 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 567,80 | 1 | 0,044 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 440,60 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 122,03 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,90 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 54,00 | 18 | 0,657 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 379,00 | 36 | 1,323 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 379,00 | 60 | 0,505 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 379,00 | 36 | 1,132 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 1,00 | 26 | 0,019 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 338,93 | 12 | 0,050 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 379,00 | 130 | 0,622 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 338,93 | 52 | 0,217 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 338,93 | 2 | 0,075 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 338,93 | 3 | 0,084 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 4,00 | 261 | 0,025 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,194 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,212 | 2 440,60 | 365,00 | 6,45 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,83 | 2 440,60 | 1 | 0,24 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 2 440,60 | 1 | 0,00 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 2 440,60 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,77 | 2 440,60 | 12 | 1,77 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 2 440,60 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,038 | 2 440,60 | 365 | 1,16 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,350 | 2 440,60 | 12 | 1,35 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 2 440,60 | 365 | 0,00 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 28,72 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+ п.9+ п.10 +п.11): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 20

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.20 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 002,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 002,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,01 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 108,84 | 248 | 2,405 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 73,00 | 149 | 0,739 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 108,84 | 12 | 0,266 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 73,00 | 12 | 0,144 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 15,85 | 1 | 0,007 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 17,06 | 12 | 0,033 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 17,10 | 12 | 0,043 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 51,20 | 12 | 0,106 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 23,00 | 1 | 0,003 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 409,29 | 1 | 0,056 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 10,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 228,19 | 1 | 0,022 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 002,20 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 100,11 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,04 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 99,00 | 18 | 1,469 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 99,00 | 36 | 0,421 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 99,00 | 60 | 0,161 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 99,00 | 36 | 0,360 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,045 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 711,70 | 12 | 0,128 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 99,00 | 130 | 0,198 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 711,70 | 52 | 0,555 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 711,70 | 2 | 0,193 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 711,70 | 3 | 0,215 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 7,50 | 261 | 0,058 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,237 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,209 | 2 002,20 | 365,00 | 6,36 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,00 | 2 002,20 | 1 | 0,17 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,45 | 2 002,20 | 1 | 0,20 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 2 002,20 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,20 | 2 002,20 | 12 | 6,20 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 2 002,20 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 27,86 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 21

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.21 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 283,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 283,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 131,22 | 248 | 2,543 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 87,00 | 149 | 0,773 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 131,22 | 12 | 0,281 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 87,00 | 12 | 0,151 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 15,85 | 1 | 0,006 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 17,06 | 12 | 0,029 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 17,10 | 12 | 0,037 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 51,20 | 12 | 0,093 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 23,00 | 1 | 0,003 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 409,29 | 1 | 0,049 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 10,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 228,19 | 1 | 0,019 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 283,40 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 114,17 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,61 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 150,00 | 18 | 1,951 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 150,00 | 36 | 0,560 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 150,00 | 60 | 0,213 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 150,00 | 36 | 0,479 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,040 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 632,00 | 12 | 0,100 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 150,00 | 130 | 0,263 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 632,00 | 52 | 0,432 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 632,00 | 2 | 0,150 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 632,00 | 3 | 0,167 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 7,50 | 261 | 0,051 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,208 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,192 | 2 283,40 | 365,00 | 5,84 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,75 | 2 283,40 | 1 | 0,15 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,15 | 2 283,40 | 1 | 0,18 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 2 283,40 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,60 | 2 283,40 | 12 | 6,60 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 2 283,40 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 28,43 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 23

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.23 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 320,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 320,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 133,20 | 248 | 2,540 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 89,00 | 149 | 0,778 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 133,20 | 12 | 0,281 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 89,00 | 12 | 0,152 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 15,85 | 1 | 0,006 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 17,06 | 12 | 0,028 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 17,10 | 12 | 0,037 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 51,20 | 12 | 0,091 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 23,00 | 1 | 0,003 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 409,29 | 1 | 0,049 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 10,00 | 1 | 0,001 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 228,19 | 1 | 0,019 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 2 320,50 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 116,03 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,57 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 150,00 | 18 | 1,920 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 150,00 | 36 | 0,551 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 150,00 | 60 | 0,210 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 150,00 | 36 | 0,471 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 2,00 | 26 | 0,039 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 651,00 | 12 | 0,101 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 150,00 | 130 | 0,259 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 651,00 | 52 | 0,438 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 651,00 | 2 | 0,152 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 651,00 | 3 | 0,170 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 7,50 | 261 | 0,050 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 2,00 | 261 | 0,204 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,189 | 2 320,50 | 365,00 | 5,75 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,73 | 2 320,50 | 1 | 0,14 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,12 | 2 320,50 | 1 | 0,18 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 2 320,50 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,70 | 2 320,50 | 12 | 6,70 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 2 320,50 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 28,39 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 24

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.24 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 13 455,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 12 446,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 1 009,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,26 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 1 161,65 | 149 | 2,295 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 1 161,65 | 149 | 1,751 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 1 161,65 | 12 | 0,423 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 1 161,65 | 12 | 0,341 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 127,80 | 1 | 0,008 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 20,65 | 12 | 0,006 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 200,58 | 12 | 0,074 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 273,60 | 12 | 0,084 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 16,06 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 3 569,46 | 1 | 0,073 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 619,00 | 1 | 0,008 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 1 161,65 | 1 | 0,016 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 13 455,00 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 672,75 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,55 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 703,00 | 18 | 1,552 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 937,00 | 36 | 0,593 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 937,00 | 60 | 0,226 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 937,00 | 36 | 0,508 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 6,00 | 26 | 0,020 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 982,70 | 12 | 0,026 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 937,00 | 130 | 0,279 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 982,70 | 52 | 0,114 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 982,70 | 2 | 0,040 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 982,70 | 3 | 0,044 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 36,00 | 261 | 0,041 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 6,00 | 261 | 0,106 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,157 | 13 455,00 | 365,00 | 4,78 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,91 | 13 455,00 | 1 | 0,16 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 13 455,00 | 1 | 0,00 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 13 455,00 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,96 | 13 455,00 | 12 | 3,96 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 13 455,00 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 13 455,00 | 365 | 0,00 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,346 | 13 455,00 | 12 | 0,35 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,080 | 13 455,00 | 365 | 2,43 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 27,37 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+ п.9+ п.10 +п.11): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 25

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.25 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 8 410,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 8 138,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 272,3 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Цена, руб. /за единицу | Объем | Кол-во | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5,53 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,141 | 762,00 | 149 | 2,408 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,633 | 762,00 | 149 | 1,837 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 4,898 | 762,00 | 12 | 0,444 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 3,953 | 762,00 | 12 | 0,358 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 10,460 | 96,30 | 1 | 0,010 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,852 | 13,78 | 12 | 0,006 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,977 | 144,60 | 12 | 0,086 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,130 | 186,00 | 12 | 0,091 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,257 | 10,56 | 1 | 0,000 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 3,300 | 2 341,43 | 1 | 0,077 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 2,003 | 453,00 | 1 | 0,009 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 2,275 | 762,00 | 1 | 0,017 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 8 410,70 | 12 | 0,071 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 26,617 | 420,54 | 1 | 0,111 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3,55 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 19,80 | 405,00 | 18 | 1,430 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,84 | 540,00 | 36 | 0,547 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,65 | 540,00 | 60 | 0,209 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 2,43 | 540,00 | 36 | 0,468 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 20,910 | 4,00 | 26 | 0,022 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 268,15 | 12 | 0,054 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,370 | 540,00 | 130 | 0,257 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,360 | 1 268,15 | 52 | 0,235 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 3,260 | 1 268,15 | 2 | 0,082 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 2,420 | 1 268,15 | 3 | 0,091 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,710 | 24,00 | 261 | 0,044 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 10,900 | 4,00 | 261 | 0,113 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 8 410,70 | 365,00 | 4,99 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 2,01 | 8 410,70 | 1 | 0,17 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 8 410,70 | 1 | 0,00 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,062 | 8 410,70 | 365 | 1,89 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,11 | 8 410,70 | 12 | 3,11 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,164 | 8 410,70 | 365 | 4,99 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ПЗУ | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,00 | 8 410,70 | 365 | 0,00 |
| 9.1. | прием заявок от абонентов | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | оперативный выезд специалиста | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | техническое диагностирование неисправности | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | ремонт оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | проведение комплексных и профилактических мероприятий, смазка петель | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | устранение неисправностей в случае механических, электромеханических и электрических повреждений (замена доводчиков, блоков питания, блоков коммутации и т.д.) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | поставка и кодировка ключей для ПЗУ | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,554 | 8 410,70 | 12 | 0,55 |
| 10.1. | проверка исправности, работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | ремонт и поверка коллективных (общедомовых) приборов учета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание лифтов | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,085 | 8 410,70 | 365 | 2,59 |
| 11.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8+п.9+п.10+ п.11): |  |  |  |  |  |  | 27,37 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+ п.9+ п.10 +п.11): |  |  |  |  |  |  | 23,82 |

- Перечень коммунальных услуг

| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 1 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| --- | --- |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 2 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 3 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 4 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 16 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 17 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 4а | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 1 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 16 к. 2 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 20 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 21 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 23 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 24 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 25 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |