Правила безопасности при эксплуатации печей

Напоминаем, при эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать следить за ними детям;

- Располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняемые и горючие жидкости;

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- Перекаливать печи;

- Топить печь с открытой дверцей;

- Использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;

- Выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений;

- Закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени, во избежание отравления угарным газом.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает о необходимости следить за состоянием печей и быть внимательными при их эксплуатации

1. Доверяйте строительство печей только профессионалам. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления;

2. Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации;

3. Печь обязательно должна быть побелена — это позволит своевременно обнаружить неисправности и трещины, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма;

4. Для защиты пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический предтопочный лист.

Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, гаражах, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, незамедлительно примите меры по их устранению.

Если пожар уже произошёл, необходимо как можно скорее сообщить о нём по номеру 101 или 112! Помните: соблюдение требований пожарной безопасности – залог сохранности вашей жизни и имущества!